Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства»

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования   08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Организация – разработчик: ГБПОУ   «Варнавинский технолого-экономический техникум»

| Рассмотрена предметно - цикловой комиссией протокол №_____ от ___________________20___ г. | Заместитель директора по учебно- производственной работе ______________/Смирнов В.М./ |
| --- | --- |

Разработчики:

Замолин С.В., -  мастер производственного обучения ГБПОУ  «ВТЭТ»

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: Балмина Г.Н. – методист ГБПОУ  «ВТЭТ»

Содержательная экспертиза: Кузнецова Л.Ю. – председатель ПЦК ГБПОУ «ВТЭТ»

Внешняя экспертиза

Главный инженер МУП «Варнавинкоммунсервис  _________________________ /Е.Г.Малышев/

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |

1. паспорт пРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания.

2. ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

уметь:

- определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системе, системы отопления и осветительных сетей;

знать:

- сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- нормативную базу технической эксплуатации;

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности;

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение;

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации;

- основные методы, технологию измерений, средства измерений;

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

- классификацию и назначение чувствительных элементов;

- структуру средств измерений;

- понятие о государственной системе приборов;

- весовые устройства;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

- оптико-механические средства измерений;

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;

- основные этапы профилактических работ;

- способы и средства выполнения профилактических работ;

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- влияние температуры на точность измерений;

- методы и средства испытаний;

- технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 872 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 260  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 84  часов;

учебной и производственной практики – 612 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания |
| ПК 1.2 | Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. | Раздел 1. Устройство внутренних водохозяйственных систем | 166 | 112 | 48 | 54 | 180 |  |
| ПК 1.2. | Раздел 2. Устройства систем отопления зданий | 94 | 64 | 26 | 30 | 144 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 288 |  | 288 |
|  | Всего: | 548 | 176 | 74 | 84 | 324 | 288 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ 01 Устройство внутренних водохозяйственных систем. |  |  |  |
| МДК .01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания. |  | 112 |  |
| Тема 1.1. Системы и монтаж системы водоснабжения | Содержание | 25 |  |
|  | 1 | Общие сведения о внутреннем водопроводе здания. | 2 | 2 |
|  | 2 | Устройство водопровода холодной воды. | 2 |  |
|  | 3 | Водоразборная арматура. | 1 |  |
|  | 4 | Устройство системы противопожарного водопровода здания. | 1 |  |
|  | 5 | Устройство водопровода горячей воды. | 2 |  |
|  | 6 | Монтаж квартальных сетей и вводов. | 2 |  |
|  | 7 | Монтаж внутренней водопроводной сети и арматуры. | 1 |  |
|  | 8 | Установка оборудования сантехнических сетей. | 1 |  |
|  | 9 | Монтаж горячего водопроводов. | 1 |  |
|  | 10 | Способы испытания систем и устройств внутреннего водопровода. | 1 |  |
|  | 11 | Система водоснабжения и методы ее управления и контроля. | 1 |  |
|  | 12 | Нормы расхода воды. | 1 |  |
|  | 13 | Водопроводные насосы. | 2 |  |
|  | 14 | Забор подземных вод. | 2 |  |
|  | 15 | Монтаж пожарного водопровода. | 2 |  |
|  | 16 | Испытание систем. Наладка и сдача в эксплуатацию | 1 |  |
|  | 17 | Рациональное использование систем водоснабжения и водоотведения | 1 |  |
|  | 18 | Виды и содержание технической документации для водопровода | 1 |  |
|  | Практические работы | 12 |  |
|  | 1 | Определить неисправности холодного водопровода | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности водоразборной аппаратуры | 2 |  |
|  | 3 | Определить неисправности горячего водопровода | 2 |  |
|  | 4 | Проведение осмотра противопожарного водопровода зданий | 2 |  |
|  | 5 | Выполнение испытаний систем внутреннего водопровода | 2 |  |
|  | 6 | Определить неисправности водопроводных насосов | 2 |  |
| Тема 1.2. Системы и монтаж канализации | Содержание | 14 |  |
|  | 1 | Системы канализации | 1 | 2,3 |
|  | 2 | Системы канализации зданий | 1 |  |
|  | 3 | Системы канализации промышленных и общественных зданий | 2 |  |
|  | 4 | Системы водостоков зданий | 1 |  |
|  | 5 | Дворовые сети | 1 |  |
|  | 6 | Монтаж дворовой сети | 1 |  |
|  | 7 | Монтаж внутренней канализационной сети | 1 |  |
|  | 8 | Монтаж санитарных приборов | 2 |  |
|  | 9 | Монтаж санитарно-технических блоков и кабин | 1 |  |
|  | 10 | Монтаж водостоков | 1 |  |
|  | 11 | Испытания систем канализации | 1 |  |
|  | 12 | Виды и содержание технической документации для систем канализации | 1 |  |
|  | Практические работы | 14 |  |
|  | 1 | Определить неисправности систем канализации | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности водостоков зданий | 2 |  |
|  | 3 | Определить неисправности внутренних канализационных сетей | 2 |  |
|  | 4 | Определить неисправности санитарных приборов | 2 |  |
|  | 5 | Определить неисправности санитарно-технических блоков и кабин | 2 |  |
|  | 6 | Проведение профилактического осмотра санитарных приборов | 2 |  |
|  | 7 | Проведение профилактического осмотра очистных сооружений | 2 |  |
| Тема 1.3. Загородные системы водоснабжения и отвода сточных вод | Содержание | 11 |  |
|  | 1 | Забор подземных вод. | 1 | 2,3 |
|  | 2 | Индивидуальные колодцы. | 1 |  |
|  | 3 | Насосы | 1 |  |
|  | 4 | Резервуары для воды | 1 |  |
|  | 5 | Система водоснабжения и методы ее управления и контроля | 1 |  |
|  | 6 | Конструкция колодца | 1 |  |
|  | 7 | Системы очистки сточных вод | 1 |  |
|  | 8 | Отстойник, поле фильтрации, жироуловители | 1 |  |
|  | 9 | Правила эксплуатации системы очистки сточных вод | 1 |  |
|  | 10 | Системы аэрации | 1 |  |
|  | 11 | Виды и содержание технической документации для загородной системы водоснабжения | 1 |  |
|  | Практические работы | 12 |  |
|  | 1 | Определить неисправности насосов | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности системы водоснабжения | 2 |  |
|  | 3 | Определить неисправности резервуаров для воды | 2 |  |
|  | 4 | Проводить плановый осмотр систем очистки сточных вод | 2 |  |
|  | 5 | Проведение профилактических работ систем очистки сточных вод | 2 |  |
|  | 6 | Проведение профилактических работ резервуаров для воды | 2 |  |
| Тема 1.4. Требования к системам канализаций. | Содержание | 14 |  |
|  | 1 | Очистные сооружения местной канализации. | 1 | 2,3 |
|  | 2 | Септики. | 1 |  |
|  | 3 | Дозирующая камера. | 1 |  |
|  | 4 | Фильтрующий колодец. | 1 |  |
|  | 5 | Поля подземной фильтрации. | 1 |  |
|  | 6 | Песчано-графитовые фильтры. | 1 |  |
|  | 7 | Фильтрующие траншеи. | 1 |  |
|  | 8 | Фильтрующая кассета. | 1 |  |
|  | 9 | Условия эксплуатации. | 1 |  |
|  | 10 | Пудр – клозет. | 1 |  |
|  | 11 | Люфт-клозет. | 1 |  |
|  | 12 | Биотуалет | 1 |  |
|  | 13 | Строительные нормы и правила по монтажу систем водоснабжения. | 1 |  |
|  | 14 | Строительные нормы и правила по монтажу систем канализаций. | 1 |  |
|  | Практические работы | 10 |  |
|  | 1 | Определить неисправности сооружений местной канализации | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности фильтрующего колодца | 2 |  |
|  | 3 | Определить неисправность фильтров подземной очистки, песчано-графитовых фильтров | 2 |  |
|  | 4 | Определить неисправность биотуалетов | 2 |  |
|  | 5 | Проводить профилактический осмотр дозирующей камеры | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 | 54 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем Написание рефератов по темам Подготовка к практическим работам с использованием практических рекомендаций преподавателя Подготовка к устным и письменным опросам Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов Работа над рефератом по предложенным темам Работа с конспектом, изучение пройденного материала Составление ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем |  |  |
| Учебная практика Виды работ Выбор материала для монтажа водопровода Подготовка к монтажу Монтаж раковины Монтаж умывальника Монтаж унитаза Подводка трубопровода из металлических труб к санитарно-техническим приборам Подводка трубопровода из пластмассовых труб к санитарно-техническим приборам Монтаж водоразборной арматуры Соединение трубопровода с водоразборной арматурой Установка водонагревателя Монтаж внутренних водостоков Соединение трубопроводов с санитарно-техническими приборами Соединение трубопроводов с раковиной и умывальником Соединение трубопроводов с унитазом Испытания внутреннего водопровода и системы канализации Дифференцированный зачёт. | 180 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |  |
| Раздел 2 ПМ 01 Устройства систем отопления зданий. |  |  |  |  |
| МДК.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания |  |  | 64 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о системах отопления зданий | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Искусственный обогрев помещений | 1 | 2 |
|  | 2 | Отопительные котлы. | 1 |  |
|  | 3 | Тепловые сети. | 1 |  |
|  | 4 | Центральные тепловые пункты. | 1 |  |
|  | 5 | Система отопления. | 2 |  |
|  | 6 | Отопительные приборы | 2 |  |
|  | 7 | Оборудование отопительных систем | 1 |  |
|  | 8 | Водяное отопление | 1 |  |
|  | 9 | Паровое отопление | 1 |  |
|  | 10 | Воздушное отопление | 1 |  |
| Тема 2.2. Отопительные приборы и оборудование отопительных систем | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Классификация отопительных приборов | 2 | 2,3 |
|  | 2 | Секционные радиаторы | 2 |  |
|  | 3 | Панельные радиаторы | 2 |  |
|  | 5 | Ребристые трубы | 1 |  |
|  | 6 | Отопительные панели | 1 |  |
|  | 8 | Калориферы | 1 |  |
|  | 9 | Расширительный бак | 1 |  |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Определить признаки неисправностей радиаторов | 2 |  |
|  | 2 | Определить признаки неисправностей воздухосборников | 2 |  |
| Тема 2.3. Водяное отопление | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Система отопления при водяном теплоснабжении. | 1 | 2,3 |
|  | 2 | Естественное циркуляционное давление. | 1 |  |
|  | 3 | Принципы проектирования системы отопления. | 1 |  |
|  | 4 | Децентрализованные системы водяного отопления | 1 |  |
|  | 5 | Отопление высотных зданий. | 1 |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 1 | Определить признаки неисправностей водяного отопления | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности гравитационных систем | 2 |  |
|  | 3 | Определение давления в системе водяного отопления | 2 |  |
| Тема 2.4 Воздушное отопление | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Характеристика воздушного отопления. | 1 | 2,3 |
|  | 2 | Количество и температура для отопления. | 1 |  |
|  | 3 | Местное воздушное отопление. | 1 |  |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Определить неисправности гравитационных систем | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности воздуховодов | 2 |  |
| Тема 2.5. Паровое отопление | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Принцип действия системы парового отопления. | 1 | 2,3 |
|  | 2 | Оборудование систем парового отопления. | 1 |  |
|  | 3 | Преимущества и недостатки систем парового отопления. | 1 |  |
|  | 4 | Пароводяные системы отопления. | 1 |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 1 | Определить признаки неисправностей парового отопления | 2 |  |
|  | 2 | Определить неисправности замкнутой системы парового отопления | 2 |  |
|  | 3 | Определить неисправности разомкнутой системы парового отопления | 2 |  |
| Тема 2.6. Монтаж систем отопления | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Монтаж отопительных приборов | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж теплопроводов | 1 |  |
|  | 3 | Монтаж котельных | 1 |  |
|  | 4 | Испытания систем отопления и теплоснабжения | 1 |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 1 | Подбор оборудования для установки воздушного отопления | 2 |  |
|  | 2 | Подбор оборудования для установки парового отопления | 2 |  |
|  | 3 | Регулировка системы водяного отопления | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 | 64 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем Написание рефератов по темам Подготовка к практическим работам с использованием практических рекомендаций преподавателя Подготовка к устным и письменным опросам Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов Работа над рефератом по предложенным темам Работа с конспектом, изучение пройденного материала Составление ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем |  |  |
| Учебная практика Виды работ Выбор материала для монтажа системы отопления Подготовка к монтажу Монтаж ввода теплосети Установка узла управления Прокладка магистрального теплопровода Прокладка стояков и подводок Монтаж отопительных приборов Монтаж котлов Соединение трубопроводов с отопительными приборами Установка расширительного бака Установка циркуляционных насосов Испытание системы отопления Устранение неплотности (течи) в соединениях Устранение трещин в трубах трубопроводов Устранение непрогрева отдельных стояков Дифференцированный зачёт. | 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление с требованиями правил безопасности труда и пожарной безопасностью, ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия. Знакомство с оборудованием санитарно-технических систем. Подбор материала для монтажа водопровода Подготовка к монтажу систем водоснабжения Установка раковины, мойки Установка водонагревателя Установка умывальника Установка ванны Установка джакузи Установка унитазов и смывных бачков Подводка трубопровода из металлических труб к санитарно-техническим приборам Подводка трубопровода из пластмассовых труб к санитарно-техническим приборам Монтаж водоразборной арматуры Подводка трубопровода к водоразборной арматуре Подводка трубопровода к раковине, мойке Подводка трубопровода к унитазу Подбор материала для монтажа системы отопления Подготовка к монтажу систем отопления Монтаж ввода теплосети Установка узла управления Прокладка магистрального теплопровода Прокладка стояков и подводок Установка отопительных приборов Подводка трубопровода к отопительным приборам | 288 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |  |
| Всего |  |  |

# 4.условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технология сварочных работ», «Математики, физики, электротехники и технических средств оснащения», «Метрологии, стандартизации, сертификации и химии», «ПДД, экологии и безопасности жизнедеятельности»; мастерских «Слесарная», «Сварочная» и «Санитарно-техническая».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран;

- видеокамера;

- фотокамера;

- носители информации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

«Санитарно-технической»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных инструментов;

- средства индивидуальной и коллективной защиты;

- стенды;

- оборудование и оснастка для выполнения сантехнических работ;

- санитарно-техническая водоразборная арматура;

- санитарно-техническая запорная арматура;

- фасонные части для выполнения сантехнических работ;

- материалы для сантехнических работ;

- санитарно-технические приборы;

- отопительные приборы;

- нагревательные приборы.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- В.А. Барановский Слесарь-сантехник: учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ – Ростов н/Д: Феникс, 2010

- Б.Ф. Белецкий Справочник сантехника – Ростов н/Д: Феникс, 2010

- С.В. Фокин, О.Н. Шпортько Сантехнические работы: учебное пособие – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012

Дополнительные источники:

- В.А. Барановский, Н.В. Юркин Слесарь-сантехник – Минск: Современная школа, 2009

- В.А. Барановский, Н.В. Юркин Ремонт и установка сантехники – Минск: Современная школа, 2009

- В.И. Назарова Современные системы отопления – М.: РИПОЛ классик, 2012

- В.И. Назарова  Современный монтаж сантехники и канализации в доме и на участке – М.: РИПОЛ классик, 2011

- И.А. Морозов Водоснабжение и канализация загородного дома – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2011

- М. Миллер, Р. Миллер, Г.Бейкер Современный квартирный сантехник /Пер. с англ./ – Санкт-Петербург: «БХВ- Петербург», 2011

- Е.М. Костенко Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий: практическое пособие для слесаря-сантехника – М.: ЭНАС, 2008

- С.П. Савитский Сантехника в квартире и доме. Установка, ремонт, эксплуатация – М.: Эксмо, 2011

- Т. Галлозье, Д. Федулло, М. Жакло Энциклопедия сантехника. Практическое руководство. /Пер. с фр./  – М.: «Омега», 2010

Плакаты:

Информационные ресурсы:

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебных кабинетах, оснащенных мультимедийным оборудованием, компьютерном классе и в учебной лаборатории, где обучающиеся осваивают умения (приблизительно 40-50% отведенного времени на теоретическое обучение). Занятия в компьютерном классе и библиотеке предпочтительнее организовывать как самостоятельную работу для проведения практических работ и внеаудиторную подготовку рефератов, докладов, мини-проектов, мультимедийных презентаций, слайд-шоу и др. Практические занятия планируется проводить малыми группами, что способствует индивидуализации обучения, сотрудничеству и повышению интереса к профессии.

Учебная практика проводится в Санитарно-технической  мастерской, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (концентрированную), которая может осуществляться  на предприятиях и в организациях (различных правовых форм собственности).

Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профессии) в рамках профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства» является освоение междисциплинарных курсов: «Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания», «Технология эксплуатации системы отопления здания» и учебной практики.

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение консультаций. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.

Освоение программы модуля базируется на изучении:

I. Общепрофессиональных дисциплин:

«Техническое черчение»

«Электротехника»

«Метрология и технические измерения»

«Автоматизация производства»

«Материаловедение»

«Безопасность жизнедеятельности»

II. Междисциплинарных курсов:

«Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания»

«Технология эксплуатации системы отопления здания»

III. Прохождение практик:

- учебной в Санитарно-технической мастерской;

- производственной на предприятиях.

Дисциплины, изучение которых предшествует освоению данного модуля:

- ОП.01. Техническое черчение;

- ОП.02. Электротехника;

- ОП.03. Метрология и технические измерения;

- ОП.04. Автоматизация производства;

- ОП.05. Материаловедение;

- ОП.06. Безопасность жизнедеятельности.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Подготовку обучающихся по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» осуществляют преподаватель, имеющий высшее образование соответствующего профиля, первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы 10 лет и мастер производственного обучения, имеющие среднее профессиональное

образование, первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы  2 года, квалификацию электрогазосварщик третьего разряда, слесарь-сантехник третьего разряда.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Подбор материалов | Защита практических работ. Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Подбор материалов | Защита практических работ. Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы |

Общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Определение цели и порядка работы. Обобщение результата. Использование в работе полученные ранее знания и умения. Рациональное распределение времени при выполнении работ. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Самоанализ и коррекция результатов собственной Деятельности. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. Ответственность за свой труд. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач | Обработка и структурирование информации. Нахождение и использование источников информации. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности | Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий. Работа с различными прикладными программами | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Терпимость к другим мнениям и позициям. Оказание помощи участникам команды. Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |