Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования   08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Организация – разработчик: ГБПОУ   «Варнавинский технолого-экономический техникум»

| Рассмотрена предметно - цикловой комиссией протокол №_____ от ___________________20___ г. | Заместитель директора по учебно- производственной работе ______________/Смирнов В.М./ |
| --- | --- |

Разработчики:

Замолин С.В., -  мастер производственного обучения ГБПОУ  «ВТЭТ»

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: Балмина Г.Н. – методист ГБПОУ  «ВТЭТ»

Содержательная экспертиза: Кузнецова Л.Ю. – председатель ПЦК ГБПОУ «ВТЭТ»

Внешняя экспертиза

Главный инженер МУП «Варнавинкоммунсервис  _________________________ /Е.Г.Малышев/

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт пРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания.

2. ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- оформления регламентной документации;

уметь:

- определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, сооружений, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- проводить слесарные; электрогазосварочные, плотничные работы при ремонте;

- осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий;

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления;

- проводить ремонтные работы системы освещения;

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ;

знать:

-  сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- нормативно-техническую документацию;

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства;

- основы слесарного дела;

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ;

- оборудование и технологию плотничных работ;

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт;

- санитарно-техническую систему здания;

- отопительную систему здания;

- систему освещения и осветительные сети здания;

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, смешанная);

- формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная);

- применение контрольно-диагностической аппаратуры;

- системы контроля технического состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- ремонтную документацию;

- методы проведения ремонта;

- общие принципы технологии ремонта;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений;

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1165 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 373  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 251 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 122  часов;

учебной и производственной практики – 792 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудование систем водоснабжений, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. |
| ПК 2.2 | Осуществлять ремонт системы отопления здания |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1. ПК 2.2. | Раздел 1. Основные сантехнические работы | 119 | 81 | 38 | 38 | 144 |  |
| ПК 2.1. ПК 2.2. | Раздел 2. Основы теории сварки и резки металлов | 152 | 102 | 32 | 50 | 204 |  |
| ПК 2.1. ПК 2.2. | Раздел 3. Устранение неисправностей санитарно-технического оборудования | 102 | 68 | 16 | 34 | 84 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 360 |  |  |  |  | 360 |
|  | Всего: | 733 | 251 | 86 | 122 | 432 | 360 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ. 02 Основные сантехнические работы |  |  | 81 |  |
| МДК .02.01 Основы слесарного дела |  |  | 81 |  |
| Тема 1.1 Оборудование рабочего места и инструмент слесаря | Содержание |  | 4 | 1,2 |
|  | 1 | Организация рабочего места слесаря. | 1 |  |
|  | 2 | Ручной инструмент. | 1 |  |
|  | 3 | Электрический инструмент. | 1 |  |
|  | 4 | Контрольно-измерительный инструмент. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Измерения деталей контрольно-измерительными инструментами. | 2 |  |
| Тема 1.2 Основные слесарные операции | Содержание |  | 34 | 2,3 |
|  | 1 | Общие сведения о разметке. | 1 |  |
|  | 2 | Инструменты и приспособления для разметки. | 1 |  |
|  | 3 | Подготовка деталей к разметке. | 1 |  |
|  | 4 | Последовательность нанесения разметочных линий. | 1 |  |
|  | 5 | Рубка металла. | 1 |  |
|  | 6 | Техника и приемы рубки. | 1 |  |
|  | 7 | Общие сведения о правке. | 1 |  |
|  | 8 | Правка листового и полосового металла. | 2 |  |
|  | 9 | Правка пруткового и полосового металла со спиральной кривизной. | 2 |  |
|  | 10 | Рихтовка. | 1 |  |
|  | 11 | Особенности правки сварных изделий. | 1 |  |
|  | 12 | Основные сведения о гибке. | 1 |  |
|  | 13 | Гибка листового металла. | 1 |  |
|  | 14 | Гибка труб. | 1 |  |
|  | 15 | Основные сведения о резке металлов. | 1 |  |
|  | 16 | Приемы резки ножовкой. | 1 |  |
|  | 17 | Резка металла ножницами и труборезом. | 1 |  |
|  | 18 | Классификация напильников. | 1 |  |
|  | 19 | Приемы опиливания металла. | 1 |  |
|  | 20 | Сверление металла | 1 |  |
|  | 21 | Зенкование и зенкерование отверстий. | 1 |  |
|  | 22 | Развертывание и обработка отверстий. | 1 |  |
|  | 23 | Классификация и виды резьбы. | 1 |  |
|  | 24 | Инструменты для нарезания внутренней и наружной резьбы. | 1 |  |
|  | 25 | Техника нарезки резьбы. | 1 |  |
|  | 26 | Техника шабрения. | 1 |  |
|  | 27 | Притирка и притирочные материалы. | 1 |  |
|  | 28 | Клепка деталей. | 1 |  |
|  | 29 | Виды заклепочных соединений. | 1 |  |
|  | 30 | Инструменты и приспособления для клепки. | 1 |  |
|  | 31 | Пайка и лужение. | 1 |  |
|  | 32 | Склеивание деталей. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 34 |  |
|  | 1 | Выполнение различных видов разметки | 2 |  |
|  | 2 | Рубка различных видов металла | 2 |  |
|  | 3 | Вырубка заготовок из листового металла | 2 |  |
|  | 4 | Правка полосового, листового металла | 2 |  |
|  | 5 | Правка круглого металла | 2 |  |
|  | 6 | Гибка металла с применением различных приспособлений | 2 |  |
|  | 7 | Гибка труб | 2 |  |
|  | 8 | Резка металла ручными ножницами, ножовкой | 2 |  |
|  | 9 | Резка труб труборезом | 2 |  |
|  | 10 | Опиливание плоских поверхностей, цилиндрических заготовок | 2 |  |
|  | 11 | Сверление отверстий на стенке | 2 |  |
|  | 12 | Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий | 2 |  |
|  | 13 | Нарезание внутренней резьбы | 2 |  |
|  | 14 | Нарезание наружной резьбы | 2 |  |
|  | 15 | Шабрение плоских поверхностей | 2 |  |
|  | 16 | Притирка широких, узких и криволинейных поверхностей | 2 |  |
|  | 17 | Клепка деталей с образованием потайной и полукруглой замыкающей головки | 2 |  |
| Тема 1.3. Слесарно-сборочные и монтажные работы | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Разборка и сборка неразъемных соединений. | 1 |  |
|  | 2 | Соединения металлических труб на резьбе. | 1 |  |
|  | 3 | Соединения металлических труб на фланцах. | 1 |  |
|  | 4 | Раструбное соединение чугунных труб. | 1 |  |
|  | 5 | Соединения асбестоцементных труб. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Выполнение разработки и сборки наружных соединений и соединений металлических труб на резьбе и на фланцах | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 |  |  | 38 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем - Написание рефератов по темам, работа над рефератом по предложенным темам - Подготовка к практическим работам с использованием практических рекомендаций преподавателя - Подготовка к устным и письменным опросам - Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов - Работа с конспектом, изучение пройденного материала - Составление ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Нанесение различных видов разметки - Правка различных видов металла - Гибка различных видов металла - Рубка различных видов металла - Резка различных видов металла - Опиливание различных видов металла - Сверление, зенкование и развёртывание отверстий - Нарезание резьбы - Разборка неразъемных соединений - Сборка разъемных соединений - Соединение стальных, чугунных, пластмассовых и асбестоцементных труб - Дифференцированный зачёт. |  |  | 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |  |
| Раздел 2 ПМ. 02 Основы теории сварки и резки металлов |  |  | 102 |  |
| МДК 02.02. Оборудование и технология электрогазосварочных работ |  |  | 102 |  |
| Тема 2.1. Виды сварки, сварные соединения и швы. | Содержание |  | 12 | 1,2 |
|  | 1 | Понятие о сварке и ее сущность. | 1 |  |
|  | 2 | Классификация и основные разновидности сварки и резки. | 1 |  |
|  | 3 | Виды и способы сварки плавлением. | 1 |  |
|  | 4 | Сварные соединения и швы при сварке плавлением. | 1 |  |
|  | 5 | Условия зажигания и устойчивость горения дуги. | 1 |  |
|  | 6 | Технологические свойства и характеристики дуги. | 1 |  |
|  | 7 | Плавление и перенос электродного и основного металла. | 1 |  |
|  | 8 | Нагрев основного металла и формирование сварочной ванны. | 1 |  |
|  | 9 | Влияние термического цикла сварки на структуру сварного соединения. | 1 |  |
|  | 10 | Основные дефекты в металле шва. Причины образования и способы устранения. | 1 |  |
|  | 11 | Свариваемость металлов и свойства сварных соединений. | 2 |  |
| Тема 2.2. Материалы и оборудование для сварки плавлением | Содержание |  | 18 | 2 |
|  | 1 | Сварочные материалы. | 1 |  |
|  | 2 | Флюсы для сварки плавлением. | 1 |  |
|  | 3 | Защитные газы для сварки плавлением. | 1 |  |
|  | 4 | Характеристики источников питания и способы регулирования режима сварки. | 1 |  |
|  | 5 | Сварочные трансформаторы. | 2 |  |
|  | 6 | Сварочные выпрямители. | 2 |  |
|  | 7 | Сварочные коллекторные генераторы, преобразователи и агрегаты. | 1 |  |
|  | 8 | Источники питания с частотным преобразователем. | 1 |  |
|  | 9 | Многопостовые источники питания. | 2 |  |
|  | 10 | Оборудование сварочного поста. | 2 |  |
|  | 11 | Оборудование для сварки в защитных газах. | 1 |  |
|  | 12 | Оборудование для сварки под флюсом. | 1 |  |
|  | 13 | Особенности оборудования для электрошлаковой сварки. | 1 |  |
|  | 14 | Особенности оборудования для плазменной сварки. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Регулирование сварочного тока в сварочных трансформаторах. | 2 |  |
|  | 2 | Приспособления сварочных проводов. Зажим электрода в электродержателе. | 2 |  |
| Тема 2.3. Технология ручной, дуговой и механизированной сварки | Содержание |  | 18 | 2,3 |
|  | 1 | Подготовка и сборка деталей под сварку. | 2 |  |
|  | 2 | Выбор режимов при ручной дуговой сварке. | 2 |  |
|  | 3 | Особенности сварки в различных пространственных положениях. | 2 |  |
|  | 4 | Особенности процесса сварки под флюсом. | 1 |  |
|  | 5 | Подготовка и сборка деталей под сварку. | 1 |  |
|  | 6 | Техника сварки под флюсом швов различных типов. | 1 |  |
|  | 7 | Особенности электрошлакового процесса. | 1 |  |
|  | 8 | Техника выполнения сварных швов. | 2 |  |
|  | 9 | Особенности дуговой сварки в защитных газах. | 1 |  |
|  | 10 | Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. | 1 |  |
|  | 11 | Способы и технология наплавки. | 1 |  |
|  | 12 | Дуговая и плазменная резка металлов. | 1 |  |
|  | 13 | Сварка легированных и углеродистых закаливающихся сталей. | 1 |  |
|  | 14 | Сварка высоколегированных сталей и сплавов. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 14 |  |
|  | 1 | Тренировка возбуждения сварочной дуги. | 2 |  |
|  | 2 | Выполнение резки металлов | 2 |  |
|  | 3 | Выполнение наплавки и сварки покрытыми электродами. | 2 |  |
|  | 4 | Выполнение сварки стыковых соединений | 2 |  |
|  | 5 | Выполнение сварки пластин в вертикальном положении | 2 |  |
|  | 6 | Выполнение сварки пластин в горизонтальном положении | 2 |  |
|  | 7 | Выполнение сварки углового соединения | 2 |  |
| Тема 2.4. Газовая сварка и термическая резка | Содержание |  | 15 | 2,3 |
|  | 1 | Основные характеристики процесса и техника газовой сварки. | 1 |  |
|  | 2 | Сущность процесса и особенности применения термической резки. | 1 |  |
|  | 3 | Горючие газы, применяемые при сварке и резке. | 1 |  |
|  | 4 | Сварочные флюсы. | 1 |  |
|  | 5 | Ацетиленовые генераторы, предохранительные затворы и клапаны. | 2 |  |
|  | 6 | Баллоны для сжатых газов. | 2 |  |
|  | 7 | Сварочные горелки. | 1 |  |
|  | 8 | Резаки и аппараты для ручной и механизированной кислородной резки. | 1 |  |
|  | 9 | Технология кислородной резки металлов. | 2 |  |
|  | 10 | Сварка сталей. | 1 |  |
|  | 11 | Сварка чугуна. | 1 |  |
|  | 12 | Сварка алюминия и его сплавов. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1 | Подготовка ацетиленового генератора к работе. | 2 |  |
|  | 2 | Подготовка ацетиленового баллона и установка редуктора на баллон. | 2 |  |
|  | 3 | Присоединение шланга к генератору, баллону, горелке. | 2 |  |
|  | 4 | Упражнения в пользовании горелкой | 2 |  |
|  | 5 | Выполнение резки металлов | 2 |  |
|  | 6 | Выполнение наплавки валиков на стальных пластинах | 2 |  |
| Тема 2.5. Дефекты и контроль качества сварных соединений, безопасность труда и охрана окружающей среды. | Содержание |  | 7 | 2 |
|  | 1 | Основные этапы работ по контролю качества. | 1 |  |
|  | 2 | Дефекты сварных соединений и швов. | 1 |  |
|  | 3 | Методы неразрушающего контроля сварных соединений. | 1 |  |
|  | 4 | Контроль с разрушением сварного соединения. | 1 |  |
|  | 5 | Требования безопасности труда. | 1 |  |
|  | 6 | Противопожарная безопасность. | 1 |  |
|  | 7 | Охрана окружающей среды. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Определить дефекты сварных швов | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02 |  |  | 50 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем - Написание рефератов по темам, работа над рефератом по предложенным темам - Подготовка к практическим работам с использованием практических рекомендаций преподавателя - Подготовка к устным и письменным опросам - Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов - Работа с конспектом, изучение пройденного материала - Составление ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Упражнения в пользовании оборудованием для ручной дуговой сварки, наплавка валиков на пластины из углеродистой стали в нижнем положении шва плавящимися электродами, наплавка валика на наклонную пластину, однослойная сварка листового металла плавящимися электродами; - Сварка пластин без разделки кромок, вертикальными и горизонтальными швами плавящимися электродами, сварка чугуна шпильками плавящимися электродами; - Сварка швов углеродистых сталей в потолочном положении плавящимися электродами. Сварка несложных конструкций; - Сварка наклонных пластин из легированной стали неплавящимся электродом, сварка несложных изделий; 5. Сварка кольцевых швов дуговой сваркой неплавящимися электродами; 6. Сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой неплавящимися электродами; 7. Выбор вида пламени и регулировка мощности пламени, выбор положения мундштука горелки при сварке металла различной толщины; 8. Расплавление основного металла и формирование сварного шва без присадочного материала за счет отбортовки; 9. Газовая наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении шва; 10. Газовая наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении шва; 11. Газовая наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении шва; 12. Сварка несложных изделий; 13. Заправка аппарата проволокой и настройка к работе, выбор параметров режима сварки; 14. Подготовка полуавтомата к работе, сборка и сварка полуавтоматическая несложных конструкций из тонколистового металла, сварка полуавтоматическая решетчатых конструкций; 15. Ручная дуговая разделительная резка пластин, уголков, прутов различного диаметра, ручная дуговая поверхностная резка: вырезка отверстий, пазов; 16. Пропанобутановая резка пластин из низкоуглеродистой стали, газовая разделительная и поверхностная резка пластин, уголков, прутков различного диаметра; 17. Дифференцированный зачёт. |  |  | 204 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |  |
| Раздел 3 ПМ 02. Устранение неисправностей санитарно-технического оборудования |  |  | 68 |  |
| МДК 02.04. Ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления. |  |  | 68 |  |
| Тема 4.1. Ремонт внутреннего холодного и горячего водопровода | Содержание |  | 15 | 2,3 |
|  | 1 | Применяемые инструменты и приспособления. | 1 |  |
|  | 2 | Неисправности холодного водопровода. | 1 |  |
|  | 3 | Неисправности горячего водопровода. | 2 |  |
|  | 4 | Устранение неисправностей водопровода. | 2 |  |
|  | 5 | Ремонт трубопроводов. | 1 |  |
|  | 6 | Ремонт трубопроводной арматуры. | 1 |  |
|  | 7 | Ремонт задвижек. | 1 |  |
|  | 8 | Ремонт пробковых кранов. | 1 |  |
|  | 9 | Ремонт смесителей. | 1 |  |
|  | 10 | Ремонт вентилей. | 1 |  |
|  | 11 | Ремонт регулирующей арматуры. | 1 |  |
|  | 12 | Ремонт обратных клапанов. | 1 |  |
|  | 13 | Ремонт водоразборной арматуры. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Подбор инструментов и материалов для ремонта водопровода | 2 |  |
|  | 2 | Устранения неисправностей холодного водопровода | 2 |  |
|  | 3 | Устранения неисправностей горячего водопровода | 2 |  |
| Тема 4.2. Ремонт системы канализации | Содержание |  | 14 | 2,3 |
|  | 1 | Применяемые инструменты и приспособления. | 1 |  |
|  | 2 | Неисправности канализации. | 1 |  |
|  | 3 | Устранение неисправностей канализации. | 2 |  |
|  | 4 | Способы устранения заторов трубопроводов. | 2 |  |
|  | 5 | Устранение утечек через смывные бачки. | 2 |  |
|  | 6 | Промывка канализационных трубопроводов от отложений. | 2 |  |
|  | 7 | Устранение течей из труб. | 1 |  |
|  | 8 | Устранение шума, возникающего при работе системы. | 1 |  |
|  | 9 | Устранение конденсата на поверхности труб и смывных бачков. | 1 |  |
|  | 10 | Утепление труб в местах возможного их замерзания. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Устранение нарушения герметичности системы канализации | 2 |  |
|  | 2 | Устранение засоров в системе канализации | 2 |  |
| Тема 4.3. Ремонт и замена сантехники. | Содержание |  | 14 | 2,3 |
|  | 1 | Ремонт протекающего водопроводного крана или смесителя. | 1 |  |
|  | 2 | Ремонт смесителя «ванна – душ» | 1 |  |
|  | 3 | Ремонт смесителей с двумя и тремя ручками. | 1 |  |
|  | 4 | Основные неисправности кранов. | 1 |  |
|  | 5 | Устранение засоров сливных труб. | 1 |  |
|  | 6 | Спиральные прочистки труб. | 1 |  |
|  | 7 | Установка дополнительных перекрывающих воду вентилей. | 1 |  |
|  | 8 | Ремонт труб. | 1 |  |
|  | 9 | Оттаивание труб. | 1 |  |
|  | 10 | Капитальный ремонт труб. | 1 |  |
|  | 11 | Ремонт оцинкованных труб. | 1 |  |
|  | 12 | Ремонт стальных труб. | 1 |  |
|  | 13 | Ремонт сливных труб. | 1 |  |
|  | 14 | Ремонт вентиляционных труб. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Устранение неисправностей трубопроводной арматуры | 2 |  |
| Тема 4.4. Ремонт системы отопления зданий. | Содержание |  | 9 | 2,3 |
|  | 1 | Установка отопительных приборов в помещениях. | 1 |  |
|  | 2 | Установка радиаторов, коллекторов и ребристых труб. | 1 |  |
|  | 3 | Монтаж теплопроводящих труб. | 1 |  |
|  | 4 | Монтаж системы теплоснабжения. | 1 |  |
|  | 5 | Способы испытания систем отопления и теплоснабжения. | 1 |  |
|  | 6 | Основные способы устранения неисправностей в работе системы отопления. | 1 |  |
|  | 7 | Ремонт и наладка системы отопления. | 1 |  |
|  | 8 | Устройство тепловых вводов в зданиях. | 1 |  |
|  | 9 | Элементы оборудования систем отопления. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Устранение нарушения герметичности системы отопления | 2 |  |
|  | 2 | Устранение воздушных пробок в системе отопления | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02 |  |  | 34 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем - Написание рефератов по темам - Подготовка к практическим работам с использованием практических рекомендаций преподавателя - Подготовка к устным и письменным опросам - Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов - Работа над рефератом по предложенным темам - Работа с конспектом, изучение пройденного материала - Составление ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Ремонт трубопроводов холодного и горячего водопровода - Ремонт водоразборной арматуры - Ремонт запорной арматуры - Ремонт трубопровода системы канализации - Ремонт неисправностей санитарных приборов - Ремонт отопительных приборов - Дифференцированный зачёт. |  |  | 84 12 12 12 12 12 12 12 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с требованиями правил безопасности труда и пожарной безопасностью, ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия; 2. Знакомство с оборудованием и технологией изготовления сварных конструкций; 3. Сборка и сварка конструкций из листового металла и металла различного профиля ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 4. Изготовление сварной конструкции ручной дуговой сваркой плавящимся электродом из труб различного диаметра без разделки и с разделкой кромок; 5. Изготовление решетчатых и балочных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей; 6. Изготовление конструкций из низколегированных сталей ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 7. Изготовление конструкций из углеродистой стали ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 8. Сварка поворотных и неповоротных стыков труб из легированной стали неплавящимся электродом в среде аргона; 9. Сварка поворотных стыков труб комбинированным способом, сварка труб «козырьком»; 10. Изготовление емкостей, не работающих под давлением из листового металла ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 11. Изготовление конструкции из тонколистового металла (элементов вентиляции, различных кожухов) ручной дуговой сваркой плавящимся и неплавящимся электродом; 12. Изготовление ферм многослойными швами ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 13. Сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой плавящимися и неплавящимися электродами; 14. Изготовление газовой сваркой конструкций из тонколистового металла и металла коробчатого сечения; 15. Изготовление регистров из труб газовой сваркой неповоротных стыков труб; 16. Газовая сварка простых деталей, сложных конструкций и трубопроводов; 17. Сварка полуавтоматическая несложных конструкций из листового металла плавящимся электродом в среде углекислоты; 18. Сварка труб из низкоуглеродистой стали полуавтоматом плавящимся электродом с разделкой и без разделки кромок; 19. Кислородная и дуговая резка металла различного профиля; - Ремонт трубопроводов холодного и горячего водопровода - Ремонт водоразборной и запорной арматуры - Ремонт трубопровода системы канализации - Ремонт неисправностей санитарных приборов - Ремонт отопительных приборов |  |  | 360 6 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 |  |
| Всего |  |  |  |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технология сварочных работ», «Математики, физики, электротехники и технических средств оснащения», «Метрологии, стандартизации, сертификации и химии», «ПДД, экологии и безопасности жизнедеятельности»; мастерских «Слесарная», «Сварочная» и «Санитарно-техническая».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология сварочных работ»:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических материалов, методических

рекомендаций и разработок;

- макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов

(рукавов), вентилей, ацетиленовых генераторов, предохранительных

затворов и т.д.;

- типовые стенды, плакаты

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран;

- видеокамера;

- фотокамера;

- носители информации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

«Слесарной»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных и измерительных инструментов;

- приспособления для правки и рихтовки;

- средства индивидуальной и коллективной защиты;

- инструмент для ручной и механизированной обработки металла;

- набор плакатов;

- техническая документация на различные виды обработки металла;

- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении

слесарных работ.

«Сварочной»

- пост ручной дуговой сварки;

- газосварочный пост;

- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении

электросварочных и газосварочных работ;

- пост для полуавтоматической сварки в защитном газе;

- макеты, плакаты, техническая документация;

- сварочные посты ручной дуговой сварки постоянного тока;

- сварочные посты ручной дуговой сварки переменного тока;

- универсальные и специальные приспособления;

- технологическая документация;

- оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ;

- электроды для сварки;

- контрольно-измерительный инструмент и шаблоны;

- слесарный инструмент электросварщика;

- плакаты;

- средства коллективной и индивидуальной защиты.

«Санитарно-технической»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных инструментов;

- средства индивидуальной и коллективной защиты;

- стенды;

- оборудование и оснастка для выполнения сантехнических работ;

- санитарно-техническая водоразборная арматура;

- санитарно-техническая запорная арматура;

- фасонные части для выполнения сантехнических работ;

- материалы для сантехнических работ;

- санитарно-технические приборы;

- отопительные приборы;

- нагревательные приборы.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- В.А. Барановский Слесарь-сантехник: учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ – Ростов н/Д: Феникс, 2010

- Б.Ф. Белецкий Справочник сантехника – Ростов н/Д: Феникс, 2010

- С.В. Фокин, О.Н. Шпортько Сантехнические работы: учебное пособие – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012

- Г.Г. Чернышов Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для начального профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2008

- Г.Г. Чернышов Справочник электрогазосварщика и газорезчика: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2008

- В.В. Овчинников Современные виды сварки: учебное пособие для начального профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011

- Б.С. Покровский, В.А. Скакун Слесарное дело: Учебник для начального профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2008

Дополнительные источники:

- В.А. Барановский, Н.В. Юркин Слесарь-сантехник – Минск: Современная школа, 2009

- В.А. Барановский, Н.В. Юркин Ремонт и установка сантехники – Минск: Современная школа, 2009

- В.И. Назарова Современные системы отопления – М.: РИПОЛ классик, 2012

- В.И. Назарова  Современный монтаж сантехники и канализации в доме и на участке – М.: РИПОЛ классик, 2011

- И.А. Морозов Водоснабжение и канализация загородного дома – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2011

- М. Миллер, Р. Миллер, Г.Бейкер Современный квартирный сантехник /Пер. с англ./ – Санкт-Петербург: «БХВ- Петербург», 2011

- Е.М. Костенко Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий: практическое пособие для слесаря-сантехника – М.: ЭНАС, 2008

- С.П. Савитский Сантехника в квартире и доме. Установка, ремонт, эксплуатация – М.: Эксмо, 2011

- Т. Галлозье, Д. Федулло, М. Жакло Энциклопедия сантехника. Практическое руководство. /Пер. с фр./  – М.: «Омега», 2010

Плакаты:

- Газосварщик: иллюстрированное учебное пособие / сост. Н.А. Юхин – М.: – М.: Издательский центр «Академия», 2006

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа:

- www.svarka-reska.ru

- www.svarka.net

- www·prosvarky.ru

- websvarka.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебных кабинетах, оснащенных мультимедийным оборудованием, компьютерном классе и в учебной лаборатории, где обучающиеся осваивают умения (приблизительно 40-50% отведенного времени на теоретическое обучение). Занятия в компьютерном классе и библиотеке предпочтительнее организовывать как самостоятельную работу для проведения практических работ и внеаудиторную подготовку рефератов, докладов, мини-проектов, мультимедийных презентаций, слайд-шоу и др. Практические занятия планируется проводить малыми группами, что способствует индивидуализации обучения, сотрудничеству и повышению интереса к профессии.

Учебная практика проводится в Слесарной, Сварочной и Санитарно-технической  мастерских, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (концентрированную), которая может осуществляться  на предприятиях и в организациях (различных правовых форм собственности).

Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профессии) в рамках профессионального модуля «ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства» является освоение междисциплинарных курсов: «Основы слесарного дела», «Оборудование и технология электрогазосварочных работ», «Ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления» и учебной практики. При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение консультаций. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.

Освоение программы модуля базируется на изучении:

I. Общепрофессиональных дисциплин:

«Техническое черчение»

«Электротехника»

«Метрология и технические измерения»

«Автоматизация производства»

«Материаловедение»

«Безопасность жизнедеятельности»

II. Междисциплинарных курсов:

«Основы слесарного дела»

«Оборудование и технология электрогазосварочных работ»

«Ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления»

III. Прохождение практик:

- учебной в Слесарной,  Сварочной и Санитарно-технической мастерских;

- производственной на предприятиях.

Дисциплины, изучение которых предшествует освоению данного модуля:

- ОП.01. Техническое черчение;

- ОП.02. Электротехника;

- ОП.03. Метрология и технические измерения;

- ОП.04. Автоматизация производства;

- ОП.05. Материаловедение;

- ОП.06. Безопасность жизнедеятельности.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Подготовку обучающихся по профессии  08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» осуществляют преподаватель, имеющий высшее образование соответствующего профиля, первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы 10 лет и мастер производственного обучения, имеющие среднее профессиональное

образование, первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы  2 года, квалификацию электрогазосварщик третьего разряда, слесарь-сантехник третьего разряда.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Подбор материалов | Защита практических работ. Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы |
| ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Подбор материалов | Защита практических работ. Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы |

Общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Определение цели и порядка работы. Обобщение результата. Использование в работе полученные ранее знания и умения. Рациональное распределение времени при выполнении работ. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Самоанализ и коррекция результатов собственной Деятельности. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. Ответственность за свой труд. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач | Обработка и структурирование информации. Нахождение и использование источников информации. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности | Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий. Работа с различными прикладными программами | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Терпимость к другим мнениям и позициям. Оказание помощи участникам команды. Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. | - наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности |

*